## Caratteristiche di valutazione
REQUISITI QUALITA' TECNICA - Specificare quanto di seguito richiesto | P. max | Descrizione sintetica | Riferimento (pag. ) Manuale d'uso o IFU o allegati
Livello di automazione nella gestione dei flaconi di emocoltura | 22
Descrivere il livello di automazione del sistema nella fase di caricamento, gestione e scarico dei flaconi, evidenziando come la soluzione riduca l’intervento manuale dell’operatore, migliori la sicurezza e supporti la continuità del processo analitico. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono una gestione completamente automatizzata dei flaconi e riducono al minimo le attività manuali.
Rapidità di rilevazione della crescita microbica | 15
Descrivere le modalità con cui il sistema consente una rapida individuazione della positività delle emocolture, per le diverse tipologie di flaconi aerobi e anaerobi, supportando la tempestiva disponibilità dell’informazione microbiologica. Saranno premiate le soluzioni che favoriscono una riduzione dei tempi di risposta (TAT) complessivi del processo diagnostico.
Tracciabilità del campione e verifica dei dati di identificazione | 10
Descrivere le funzionalità del sistema a supporto della tracciabilità dei flaconi, inclusa la possibilità di verifica dei dati identificativi del campione durante le fasi analitiche. Saranno premiate le soluzioni che facilitano il controllo dei dati del campione e riducono il rischio di errori pre-analitici.
Supporto al controllo della fase preanalitica | 15
Descrivere le modalità con cui il sistema rileva e rende disponibili informazioni relative al corretto riempimento dei flaconi e alla qualità pre-analitica del campione, inclusa la trasmissione dei dati al software gestionale/LIS. Saranno premiate le soluzioni che supportano in modo automatizzato il monitoraggio della qualità pre-analitica del campione.
Supporto all’identificazione microbiologica rapida dai flaconi positivi | 5
Descrivere l’eventuale disponibilità di soluzioni che consentono l’identificazione microbica diretta dai flaconi positivi, a supporto della riduzione dei tempi diagnostici. Saranno premiate le soluzioni che favoriscono un avvio precoce del percorso identificativo.
IMPATTO AMBIENTALE | 2
Tipologia e quantità di reflui prodotti ( specificando sia solidi che liquidi) e descrizione della modalità di smaltimento
Specificare la classe di rischio per lo smaltimento di ogni refluo ( codice CER)
Programmi / progetti aziendali relativamente un approccio green (allegato H_Green Deal)
Certificazione della parità di genere (di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. n. 198/2006.
Possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. n. 198/2006. ( SI/NO) | 1
TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE | 70