## Caratteristiche di valutazione
REQUISITI QUALITA' TECNICA - Specificare quanto di seguito richiesto | P. max | Descrizione sintetica | Riferimento (pag. ) Manuale d'uso o IFU o allegati
Flessibilità operativa dei programmi di colorazione | 15
Descrivere la capacità del sistema di gestire differenti metodiche di colorazione e di adattarsi a carichi di lavoro variabili, inclusa la processazione di singoli vetrini e campioni urgenti. Saranno premiate le soluzioni che consentono una rapida configurazione dei programmi e una gestione flessibile delle priorità operative.
Sicurezza dell’operatore durante le attività di utilizzo e manutenzione ordinaria | 15
Descrivere le modalità con cui il sistema riduce l’esposizione dell’operatore a reagenti e campioni biologici durante l’utilizzo routinario e le attività di manutenzione ordinaria. Saranno premiate le soluzioni che minimizzano la manipolazione manuale e migliorano la sicurezza operativa, premiando maggiormente tutti il materiale pronto all'uso
Contenimento del rischio di contaminazione ambientale | 15
Descrivere le soluzioni adottate per prevenire la dispersione di reagenti e campioni nell’ambiente di lavoro, supportando la sicurezza del personale e la pulizia dell’area analitica. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono un elevato livello di contenimento del rischio biologico e chimico.
Continuità operativa e prevenzione delle interruzioni del servizio | 14
Descrivere le funzionalità del sistema che supportano la continuità del processo di colorazione, incluse le modalità di segnalazione di anomalie operative. Saranno premiate le soluzioni che riducono il rischio di interruzioni improvvise e facilitano la gestione tempestiva delle criticità.
Autonomia operativa del sistema | 8
Descrivere l’autonomia del sistema in relazione alla gestione dei reagenti e dei liquidi di processo. Saranno premiate le soluzioni che riducono la frequenza degli interventi manuali dell’operatore e supportano un funzionamento continuativo del coloratore automatico.
IMPATTO AMBIENTALE | 2
Tipologia e quantità di reflui prodotti ( specificando sia solidi che liquidi) e descrizione della modalità di smaltimento
Specificare la classe di rischio per lo smaltimento di ogni refluo ( codice CER)
Programmi / progetti aziendali relativamente un approccio green (allegato H_Green Deal)
Certificazione della parità di genere (di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. n. 198/2006.
Possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. n. 198/2006. ( SI/NO) | 1
TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE | 70